ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ДУШ-КАБИНА

KR-10

- Монтирайте сифона на поддушовото корито, като използвате силикон за уплътняване.

- Свържете гъвкавата връзка на сифона към тръбата за отводняване.

- Застопорете предварително нивелираното корито към пода със силикон.

- Установете точно мястото на дюбелите, чрез които душ-кабината се застопорява към стената.

- Съединете статичните стъклени части и металната рамка.

- Застопорете сглобената конструкция към стената.

- Монтирайте вратите към рамката и ги нивелирайте.

- Поставете уплътнителните лайстни и уплътнете душ-кабината със силикон.

- Душ-кабината да се използва 24 часа след монтажа.